## Calibration Regression
Voltage vs ADC cts	0	1	1.5	2	2.5	3	Slope
BF 9C 9D 14 BE 2F	0	322	486	649	810	971	0.00308585
C5 7F 55 52 46 68	0	300	451	600	749	898	0.00334031
AD 02 F3 B3 CC 79	0	300	452	604	756	907	0.00330435
49 08 7B 16 1A 90	0	312	475	638	798	965	0.00310711
03 F3 F9 62 80 46	0	308	466	622	778	933	0.00321097
44 BD 04 22 CF 0F	0	291	438	585	731	878	0.00341562
CC C0 4D 23 CF 68	0	298	449	600	750	900	0.00333046

## Resistor upgrade
	1	1.5	2	2.5	3
BF 9C 9D 14 BE 2F	322	486	649	810	971	0.003082557816013	0.003735558349664
C5 7F 55 52 46 68	382	595	775	943	1023	0.00300021498473	-0.230959862645373
AD 02 F3 B3 CC 79	385	591	805	1023	1023	0.002760152448326	-0.112620683948971
49 08 7B 16 1A 90	312	475	638	798	965	0.00306926245755	0.043038257065898
03 F3 F9 62 80 46	445	691	922	1023	1023	0.002974990883092	-0.441872516842287
44 BD 04 22 CF 0F	291	438	585	731	878	0.003408311540585	0.007501073374186
CC C0 4D 23 CF 68	298	449	600	750	900	0.00332224886889	0.008644027987243

	1	1.5	2	2.5	3	Regression (slope, intercept)
BF 9C 9D 14 BE 2F	322	486	649	810	971	0.003082557816013	0.003735558349664
C5 7F 55 52 46 68	300	451	600	749	898	0.003346696223923	-0.00667905586429
AD 02 F3 B3 CC 79	300	452	604	756	907	0.003293801924032	0.011202398269691
49 08 7B 16 1A 90	312	475	638	798	965	0.00306926245755	0.043038257065898
03 F3 F9 62 80 46	308	466	622	778	933	0.003200987592792	0.010906309839205
44 BD 04 22 CF 0F	291	438	585	731	878	0.003408311540585	0.007501073374186
CC C0 4D 23 CF 68	298	449	600	750	900	0.00332224886889	0.008644027987243